Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 35 sztuk klimatyzatorów przenośnych wraz z akcesoriami do siedziby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
3. Wymagania techniczne dla klimatyzatora:
4. moc chłodzenia: 2000-3500 W;
5. funkcje: co najmniej: chłodzenie, grzanie, wentylacja;
6. Ilość usuwanej wilgoci: 20-40 l na dobę;
7. Zakres temperatur dla chłodzenia +18 - +32;
8. poziom głośności pracy urządzenia: przy chłodzeniu minimalnym – 48db, przy chłodzeniu maksymalnym 62 db;
9. filtr powietrza wyjmowany w celu samodzielnej konserwacji (mycie wodą);
10. dostosowany do chłodzenia powierzchni min. 30 m² max. 40m²;
11. co najmniej 3-stopniowa regulacja kierunku wypływu powietrza;
12. co najmniej 3-stopniowa regulacja prędkości wentylatora;
13. długość rury odprowadzającej ciepłe powietrze do 2,5 m;
14. kółka;
15. klasa energetyczna: A/A+;
16. waga maksymalnie 40 kg;
17. rurka do odprowadzania skroplin o średnicy dostosowanej do otworu w urządzeniu;
18. sterowanie: zdalne za pomocą pilota z wyświetlaczem LCD (wyposażony w baterie); oraz sterowanie poprzez panel LCD znajdujący się na urządzeniu.
19. Wymagania techniczne dla rurki odprowadzającej skropliny:
20. wykonana z tworzywa sztucznego;
21. spiralnie karbowana;
22. długość rurki dla jednego urządzenia: min. 1m max. 1,5 m;
23. Średnica rurki: 16-18mm;
24. Ilość mb. rurki: 70.
25. Wymagania dla rękawa uszczelniającego na okno:
26. liczba rękawów – 35 szt.;
27. zastosowanie do klimatyzatorów przenośnych;
28. rękaw mocowany do okna za pomocą taśmy klejącej z rzepami;
29. materiał rękawa wyposażony w zamek błyskawiczny, umożliwiający wysunięcie węża klimatyzatora na zewnątrz na wybranej wysokości;
30. zastosowanie do okien o maksymalnym wymiarach 400 cm (suma 3 boków);
31. materiał rękawa: wodoodporny.
32. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
33. Przedmiot zamówienia powinien być nowy, kompletny, zdatny do użytku.
34. Na przedmiot zamówienia (klimatyzator, rękaw uszczelniający) Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcy gwarancji.
35. Do przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz a także wyposażenie przewidziane przez producenta.
36. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku.